Запрос на подбор прецизионного кондиционера.

Организация, город _____________________________________________

Контактное лицо _____________________________________________

Тел/факс _____________________________________________

E-mail _____________________________________________

Основные требования к оборудованию.

| Тип кондиционера | Раздельная система с выносным конденсатором воздушного охлаждения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Раздельная система с выносным компрессорно-конденсаторным блоком |  |
|  | Раздельная система с выносным сухим охладителем |  |
|  | Без выносного блока, с водяным охлаждением конденсатора |  |
|  | Без выносного блока, на охлажденной воде |  |
|  | Комбинированный |  |
|  | Моноблок для установки внутри помещения (контейнерная установка) |  |
|  | Моноблок для установки снаружи помещения (контейнерная установка) |  |
| Внутренний блок | Шкафного типа с раздачей воздуха вверх |  |
|  | Шкафного типа с раздачей воздуха вниз через фальшпол |  |
|  | Подпотолочного типа |  |
| Режим работы кондиционера | Только охлаждение |  |
|  | Нагрев (вода/электричество) |  |
|  | Контроль влажности (пароувлажнитель) |  |
|  | Free cooling |  |
| Система управления | Стандартная |  |
|  | Возможность ротации |  |
|  | С дополнительными требованиями __________________ _________________________________________________ |  |
| Холодопроизводительность | кВт, явная |  |
| Низкотемпературное исполнение | - 26оС |  |
|  | - 45оС |  |
| Хладагент | R22, R407, другой |  |
| Холодоноситель | вода/гликоль____%, температура вход/выход ___/___оС |  |
| Класс фильтра | EU4 |  |
|  | другой |  |
| Резервирование | Нет |  |
|  | 100%+100% |  |
|  | 50%+50%+50% |  |
|  | другой |  |